附件：维保设备清单

| 上海外国语大学（松江校区）消防设备统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 设备从属关系 | 设备名称 | 型号规格/存放地 | 数量 | 备注 |
| 行政楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZCYS2021000114 | 主 | 火灾自动报警主机 | 行政楼消控室 | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防广播主机 | 行政楼消控室 | 1台 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | 行政楼消控室 | 1台 |  |
| 4 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼一层 | 145只 |  |
| 5 |  | 从 | 开关感烟探测器 | 行政楼一层 | 6只 |  |
| 6 |  | 从 | 手动报警按钮 | 行政楼一层 | 18只 |  |
| 7 |  | 从 | 输入输出模块 | 行政楼一层 | 8只 |  |
| 8 |  | 从 | 动力强切 | 行政楼一层 | 3只 |  |
| 9 |  | 从 | 输入模块 | 行政楼一层 | 2只 |  |
| 10 |  | 从 | 消防警铃 | 行政楼一层 | 2只 |  |
| 11 |  | 从 | 消防广播模块 | 行政楼一层 | 2只 |  |
| 12 |  | 从 | 消火栓按钮 | 行政楼一层 | 14只 |  |
| 13 |  | 从 | 信号蝶阀模块 | 行政楼一层 | 2只 |  |
| 14 |  | 从 | 动力强切 | 行政楼二层 | 4只 |  |
| 15 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼二层 | 179只 |  |
| 16 |  | 从 | 手动报警按钮 | 行政楼二层 | 12只 |  |
| 17 |  | 从 | 输入模块 | 行政楼二层 | 2只 |  |
| 18 |  | 从 | 消防广播模块 | 行政楼二层 | 2只 |  |
| 19 |  | 从 | 消防警铃 | 行政楼二层 | 2只 |  |
| 20 |  | 从 | 消火栓按钮 | 行政楼二层 | 16只 |  |
| 21 |  | 从 | 信号蝶阀模块 | 行政楼二层 | 2只 |  |
| 22 |  | 从 | 动力强切 | 行政楼三层 | 4只 |  |
| 23 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼三层 | 176只 |  |
| 24 |  | 从 | 开关感烟探测器 | 行政楼三层 | 4只 |  |
| 25 |  | 从 | 手动报警按钮 | 行政楼三层 | 12只 |  |
| 26 |  | 从 | 输入模块 | 行政楼三层 | 2只 |  |
| 27 |  | 从 | 消防广播模块 | 行政楼三层 | 2只 |  |
| 28 |  | 从 | 消防警铃 | 行政楼三层 | 2只 |  |
| 29 |  | 从 | 消火栓按钮 | 行政楼三层 | 16只 |  |
| 30 |  | 从 | 信号蝶阀模块 | 行政楼三层 | 2只 |  |
| 31 |  | 从 | 动力强切 | 行政楼四层 | 4只 |  |
| 32 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼四层 | 52只 |  |
| 33 |  | 从 | 开关感烟探测器 | 行政楼四层 | 4只 |  |
| 34 | 从属关系 | 从 | 手动报警按钮 | 行政楼四层 | 4只 |  |
| 35 |  | 从 | 消防广播模块 | 行政楼四层 | 2只 |  |
| 36 |  | 从 | 消防警铃 | 行政楼四层 | 2只 |  |
| 37 |  | 从 | 消火栓按钮 | 行政楼四层 | 10只 |  |
| 38 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼五层 | 2只 |  |
| 39 |  | 从 | 感烟探测器 | 行政楼西大厅 | 3只 |  |
| 40 |  | 从 | 楼层显示盘 | 行政楼每层走道 | 8只 |  |
| 41 |  | 从 | 输入输出模块 | 行政楼强电间 | 8只 |  |
| 42 |  | 从 | 消火栓按钮 | 行政楼每层消防箱内 | 34只 |  |
| 43 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 行政楼电梯机房 | 1只 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 行政楼三层 | 16只 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 行政楼二层 | 16只 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 行政楼四层 | 10只 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 行政楼一层 | 14只 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 行政楼每层走道内 | 34只 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 行政楼每层房间及走道 | 781只 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 行政楼每层走道及楼梯口 | 60只 |  |
| 51 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 行政楼每层消防箱内 | 68具 |  |
| 本科生食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZCYS2023000262 | 主 | 火灾自动报警主机 | 食堂消控值班室 | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防电话主机 | 食堂消控值班室 | 1台 |  |
| 3 |  | 从 | 消防报警备用电源 | 食堂消控值班室 | 2个 |  |
| 4 |  | 从 | 总线隔离模块 | 食堂消控值班室 | 37个 |  |
| 5 |  | 从 | 消防总线电话分机 | 食堂强电间 | 6个 |  |
| 6 |  | 从 | 感烟探测器 | 食堂一层 | 36只 |  |
| 7 |  | 从 | 声光报警器 | 食堂一层 | 4只 |  |
| 8 |  | 从 | 手动报警按钮 | 食堂一层 | 4只 |  |
| 9 |  | 从 | 感温探测器 | 食堂二层 | 5只 |  |
| 10 |  | 从 | 感烟探测器 | 食堂二层 | 35只 |  |
| 11 |  | 从 | 声光报警器 | 食堂二层 | 4只 |  |
| 12 |  | 从 | 手动报警按钮 | 食堂二层 | 4只 |  |
| 13 |  | 从 | 感烟探测器 | 食堂三层 | 44只 |  |
| 14 |  | 从 | 声光报警器 | 食堂三层 | 4只 |  |
| 15 |  | 从 | 手动报警按钮 | 食堂三层 | 4只 |  |
| 16 |  | 从 | 消火栓按钮 | 食堂一层 | 10只 |  |
| 17 |  | 从 | 非消防用电强切控制点 | 食堂强电间 | 4只 |  |
| 18 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 食堂大厅及楼梯口 | 135只 |  |
| 19 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 食堂一层 | 10只 |  |
| 20 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 食堂二层 | 10只 |  |
| 21 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 食堂三层 | 10只 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 食堂走道大厅内 | 117具 |  |
| 师生活动中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZCYS2021000819 | 主 | 火灾自动报警主机 | 师生活动中心 东门楼梯口旁边房间内 | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防报警备用电源 | 师生中心报警主机内 | 2个 |  |
| 3 |  | 从 | 感烟探测器 | 师生中心一层 | 109只 |  |
| 4 |  | 从 | 手动报警按钮 | 师生中心一层 | 9只 |  |
| 5 |  | 从 | 输入模块 | 师生中心一层 | 11只 |  |
| 6 |  | 从 | 输入输出模块 | 师生中心一层 | 3只 |  |
| 7 |  | 从 | 线型光束 | 师生中心一层 | 6只 |  |
| 8 |  | 从 | 感烟探测器 | 师生中心二层 | 70只 |  |
| 9 |  | 从 | 手动报警按钮 | 师生中心二层 | 7只 |  |
| 10 |  | 从 | 输入模块 | 师生中心二层 | 8只 |  |
| 11 |  | 从 | 输入输出模块 | 师生中心二层 | 1只 |  |
| 12 |  | 从 | 感烟探测器 | 师生中心三层 | 13只 |  |
| 13 |  | 从 | 手动报警按钮 | 师生中心三层 | 1只 |  |
| 14 |  | 从 | 输入模块 | 师生中心三层 | 3只 |  |
| 15 |  | 从 | 消火栓按钮 | 师生中心一层 | 11只 |  |
| 16 |  | 从 | 消火栓按钮 | 师生中心二层 | 11只 |  |
| 17 |  | 从 | 应急疏散照明系统 | 师生活动中心每层走道内 | 76只 |  |
| 18 |  | 从 | 消火栓按钮 | 师生中心三层 | 11只 |  |
| 19 |  | 从 | 消火栓按钮 | 师生活动中心 每层消火栓箱内 | 21只 |  |
| 20 |  | 从 | 输入输出模块 | 师生活动中心消防主机内 | 2只 |  |
| 21 |  | 从 | 短路隔离器 | 师生活动中心消防主机内 | 2只 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 师生中心一层 | 11只 |  |
| 23 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 师生中心二层 | 7只 |  |
| 24 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 师生中心三层 | 3只 |  |
| 25 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 1层中间1个灭火器箱，外围2个灭火器箱 | 3具 |  |
| 26 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 室内消火栓箱及灭火器箱内 | 69只 |  |
| 图文中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZCYS2021000113 | 主 | 火灾自动报警主机 | 图文中心监控室 | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防广播主机 | 图文中心监控室内 | 1台 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | 图文中心监控室内 | 1台 |  |
| 4 |  | 从 | 消防报警备用电源 | 图文中心监控室 | 2个 |  |
| 5 |  | 从 | 总线隔离模块 | 图文中心监控室 | 37个 |  |
| 6 |  | 从 | 消防总线电话分机 | 图文中心监控室 | 12个 |  |
| 7 |  | 从 | 正压风阀模块 | 图文中心六层 | 4只 |  |
| 8 |  | 从 | 感烟探测器 | 图文中心七层 | 72只 |  |
| 9 |  | 从 | 开关感烟探测器 | 图文中心七层 | 1只 |  |
| 10 |  | 从 | 声光报警器 | 图文中心七层 | 1只 |  |
| 11 |  | 从 | 手动报警按钮 | 图文中心七层 | 9只 |  |
| 12 |  | 从 | 输入模块 | 图文中心七层 | 8只 |  |
| 13 |  | 从 | 输入输出模块 | 图文中心七层 | 1只 |  |
| 14 |  | 从 | 消防警铃 | 图文中心七层 | 1只 |  |
| 15 |  | 从 | 消火栓按钮 | 图文中心七层 | 9只 |  |
| 16 |  | 从 | 新风机 | 图文中心七层 | 5只 |  |
| 17 |  | 从 | 照明强切模块 | 图文中心七层 | 3只 |  |
| 18 |  | 从 | 正压风阀模块 | 图文中心七层 | 3只 |  |
| 19 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 图文中心八层 | 3只 |  |
| 20 |  | 从 | 感烟探测器 | 图文中心八层 | 15只 |  |
| 21 |  | 从 | 开关感烟探测器 | 图文中心八层 | 5只 |  |
| 22 |  | 从 | 手动报警按钮 | 图文中心八层 | 2只 |  |
| 23 |  | 从 | 输入模块 | 图文中心八层 | 1只 |  |
| 24 |  | 从 | 输入输出模块 | 图文中心八层 | 1只 |  |
| 25 |  | 从 | 消火栓按钮 | 图文中心八层 | 3只 |  |
| 26 |  | 从 | 新风机 | 图文中心八层 | 2只 |  |
| 27 |  | 从 | 感烟探测器 | 图文中心九 | 1只 |  |
| 28 |  | 从 | 消防广播 | 图文中心每层走到房间内 | 114只 |  |
| 29 |  | 从 | 短路隔离器 | 图文中心监控室 | 14只 |  |
| 30 |  | 从 | 消火栓按钮 | 图文中心每层消火栓箱内 | 16只 |  |
| 31 |  | 从 | 非消防用电强切控制点 | 图文中心 弱电间和强电间 电梯机房 | 40只 |  |
| 32 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 图文中心电梯机房 | 4台 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 图文中心每层走道及报告厅 | 202只 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防防排烟风机 | 图文中心地下室和楼顶 | 10台 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜 | 图文中心地下室和楼顶 | 2台 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 图文中心 | 2613只 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心一层 | 16只 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心二层 | 16只 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心三层 | 16只 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心四层 | 16只 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心五层 | 16只 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心六层 | 16只 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心七层 | 10只 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 图文中心地下室 | 10只 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 图文中心每层消火栓箱内 | 215只 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心一层 | 22只 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心二层 | 14只 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心三层 | 11只 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心四层 | 14只 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心五层 | 14只 |  |
| 51 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心六层 | 13只 |  |
| 52 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心七层 | 9只 |  |
| 53 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 图文中心地下室 | 3只 |  |
| 54 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房消火栓系统 | 图文中心地下室水泵房 | 1套 |  |
| 55 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房喷淋系统 | 图文中心地下室水泵房 | 1套 |  |
| 教育会堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZCYS2020000560 | 主 | 火灾自动报警主机 | 教育会地下室 | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 传感器 | 教育会堂一层 | 7只 |  |
| 3 |  | 从 | 动力强切 | 教育会堂一层 | 1只 |  |
| 4 |  | 从 | 感温探测器 | 教育会堂一层 | 14只 |  |
| 5 |  | 从 | 感烟探测器 | 教育会堂一层 | 170只 |  |
| 6 |  | 从 | 红外光束 | 教育会堂一层 | 3只 |  |
| 7 |  | 从 | 防火卷帘 | 教育会堂一层 | 1只 |  |
| 8 |  | 从 | 空调强切 | 教育会堂一层 | 1只 |  |
| 9 |  | 从 | 声光报警器 | 教育会堂一层 | 2只 |  |
| 10 |  | 从 | 手动报警按钮 | 教育会堂一层 | 10只 |  |
| 11 |  | 从 | 水流指示器 | 教育会堂一层 | 5只 |  |
| 12 |  | 从 | 消防广播 | 教育会堂一层 | 1只 |  |
| 13 |  | 从 | 消防警铃 | 教育会堂一层 | 4只 |  |
| 14 |  | 从 | 信号蝶阀 | 教育会堂一层 | 6只 |  |
| 15 |  | 从 | 信号蝶阀模块 | 教育会堂一层 | 9只 |  |
| 16 |  | 从 | 照明强切模块 | 教育会堂一层 | 3只 |  |
| 17 | 从属关系 | 从 | 正压风阀模块 | 教育会堂一层 | 4只 |  |
| 18 |  | 从 | 传感器 | 教育会堂二层 | 2只 |  |
| 19 |  | 从 | 防排烟阀 | 教育会堂二层 | 1只 |  |
| 20 |  | 从 | 感烟探测器 | 教育会堂二层 | 29只 |  |
| 21 |  | 从 | 声光报警器 | 教育会堂二层 | 2只 |  |
| 22 |  | 从 | 手动报警按钮 | 教育会堂二层 | 7只 |  |
| 23 |  | 从 | 水流指示器 | 教育会堂二层 | 3只 |  |
| 24 |  | 从 | 消防警铃 | 教育会堂二层 | 2只 |  |
| 25 |  | 从 | 信号蝶阀 | 教育会堂二层 | 3只 |  |
| 26 |  | 从 | 传感器 | 教育会堂三层 | 6只 |  |
| 27 |  | 从 | 感烟探测器 | 教育会堂三层 | 22只 |  |
| 28 |  | 从 | 声光报警器 | 教育会堂三层 | 2只 |  |
| 29 |  | 从 | 手动报警按钮 | 教育会堂三层 | 2只 |  |
| 30 |  | 从 | 水流指示器 | 教育会堂三层 | 3只 |  |
| 31 |  | 从 | 消防警铃 | 教育会堂三层 | 2只 |  |
| 32 |  | 从 | 信号蝶阀 | 教育会堂三层 | 3只 |  |
| 33 |  | 从 | 楼层显示盘 | 教育会堂1层 楼梯口 | 1只 |  |
| 34 |  | 从 | 楼层显示盘 | 教育会堂2层 楼梯口 | 1只 |  |
| 35 |  | 从 | 楼层显示盘 | 教育会堂3层 楼梯口 | 1只 |  |
| 36 |  | 从 | 输入输出模块 | 教育会堂楼顶风机 | 11只 |  |
| 37 |  | 从 | 短路隔离器 | 教育会堂主机内 | 3只 |  |
| 38 |  | 从 | 消火栓按钮 | 教育会堂消火栓箱内 | 25只 |  |
| 39 |  | 从 | 水泵控制柜 | 教育会堂地下室水泵房 | 2台 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂地下室三层 | 1只 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂地下室二层 | 1只 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂地下室一层 | 1只 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂内三层 | 8只 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂内二层 | 8只 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会南楼大礼堂内一层 | 6只 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会堂南楼三层 | 1只 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会堂南楼二层 | 1只 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器箱 | 教育会堂南楼一层 | 1只 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂地下室三层 | 1只 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂地下室二层 | 1只 |  |
| 51 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂地下室一层 | 2只 |  |
| 52 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂内三层 | 3只 |  |
| 53 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂内二层 | 3只 |  |
| 54 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会南楼大礼堂内一层 | 3只 |  |
| 55 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会堂南楼三层 | 2只 |  |
| 56 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会堂南楼二层 | 1只 |  |
| 57 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓箱 | 教育会堂南楼一层 | 1只 |  |
| 58 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 教育会堂每层走道消火栓箱及灭火器箱内 | 96具 |  |
| 59 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 教育会堂每层走道楼梯安全出口 | 82只 |  |
| 60 | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜 | 教育会堂楼顶强电间 | 1台 |  |
| 61 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防防排烟风机 | 教育会堂楼顶 | 11台 |  |
| 62 | 无设备编号 | 单独设备 | 消火栓 | 教育会堂 | 25只 |  |
| 63 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 教育会堂每层走道内、房间内 | 924只 |  |
| 64 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房消火栓系统 | 教育会堂地下室水泵房 | 1套 |  |
| 65 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房喷淋系统 | 教育会堂地下室水泵房 | 1套 |  |
| 1至8教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 一教学楼一层 | 10只 |  |
| 2 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 一教学楼二层 | 10只 |  |
| 3 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 一教学楼三层 | 9只 |  |
| 4 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 一教学楼四层 | 1只 |  |
| 5 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 二教学楼一层 | 14只 |  |
| 6 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 二教学楼二层 | 10只 |  |
| 7 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 二教学楼三层 | 10只 |  |
| 8 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 三教学楼一层 | 14只 |  |
| 9 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 三教学楼二层 | 14只 |  |
| 10 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 三教学楼三层 | 14只 |  |
| 11 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 三教学楼四层 | 10只 |  |
| 12 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四教学楼一层 | 14只 |  |
| 13 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四教学楼二层 | 14只 |  |
| 14 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四教学楼三层 | 11只 |  |
| 15 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四教学楼四层 | 11只 |  |
| 16 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 四教学楼楼顶 | 1只 |  |
| 17 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 五教学楼一层 | 14只 |  |
| 18 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 五教学楼二层 | 14只 |  |
| 19 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 五教学楼三层 | 14只 |  |
| 20 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 五教学楼四层 | 10只 |  |
| 21 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 六教学楼一层 | 10只 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 六教学楼二层 | 10只 |  |
| 23 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 七教学楼一层 | 6只 |  |
| 24 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 七教学楼二层 | 6只 |  |
| 25 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 七教楼北楼 | 2只 |  |
| 26 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 八教学楼一层 | 7只 |  |
| 27 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 八教学楼二层 | 6只 |  |
| 28 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 八教学楼三层 | 3只 |  |
| 29 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 一教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 30 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 二教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 31 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 三教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 32 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 四教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 五教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 六教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 七教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 八教 每层走道及楼梯口 | 44只 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散照明 | 一教学楼一层 | 21只 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散照明 | 一教学楼二层 | 20只 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 疏散照明 | 一教学楼三层 | 16只 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 一教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 二教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 三教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 四教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 五教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 六教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 七教 每层走道及楼梯口 | 88只 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 八教 每层走道及楼梯口 | 98只 |  |
| 研究生公寓1至3号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TY2021006074 | 主 | 火灾报警系统控制主机 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防广播主机 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 1台 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 1台 |  |
| 4 |  | 从 | 消防报警备用电源 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 2个 |  |
| 5 |  | 从 | 总线隔离模块 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 37个 |  |
| 6 |  | 从 | 消防总线电话分机 | 1层消控室（研究生公寓1号楼） | 6个 |  |
| 7 |  | 从 | 感烟探测器 | １２层电梯前室 | 1只 |  |
| 8 |  | 从 | 感烟探测器 | １２层１２１９门外 | 1只 |  |
| 9 |  | 从 | 感烟探测器 | １２层１２１５门外 | 1只 |  |
| 10 |  | 从 | 感烟探测器 | １２层１２０９门外 | 1只 |  |
| 11 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层电梯前室 | 1只 |  |
| 12 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１２５门外 | 1只 |  |
| 13 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１２１门外 | 1只 |  |
| 14 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１１６门外 | 1只 |  |
| 15 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０９门外 | 1只 |  |
| 16 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０３门外 | 1只 |  |
| 17 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层电梯前室 | 1只 |  |
| 18 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０２５门外 | 1只 |  |
| 19 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０２１门外 | 1只 |  |
| 20 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０１６门外 | 1只 |  |
| 21 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００９门外 | 1只 |  |
| 22 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００３门外 | 1只 |  |
| 23 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层电梯前室 | 1只 |  |
| 24 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９２５门外 | 1只 |  |
| 25 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９２１门外 | 1只 |  |
| 26 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９１６门外 | 1只 |  |
| 27 | 从属关系 | 从 | 感烟探测器 | ９层９０９门外 | 1只 |  |
| 28 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９０３门外 | 1只 |  |
| 29 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层电梯前室 | 1只 |  |
| 30 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８２５门外 | 1只 |  |
| 31 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８２１门外 | 1只 |  |
| 32 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８１６门外 | 1只 |  |
| 33 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０９门外 | 1只 |  |
| 34 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０３门外 | 1只 |  |
| 35 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层电梯前室 | 1只 |  |
| 36 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７２５门外 | 1只 |  |
| 37 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７２１门外 | 1只 |  |
| 38 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７１６门外 | 1只 |  |
| 39 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０９门外 | 1只 |  |
| 40 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０３门外 | 1只 |  |
| 41 |  | 从 | 手动报警器 | １２层１２１９门外 | 1只 |  |
| 42 |  | 从 | 手动报警器 | １２层１２０９门外 | 1只 |  |
| 43 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１２３门外 | 1只 |  |
| 44 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１０７门外 | 1只 |  |
| 45 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１０２３门外 | 1只 |  |
| 46 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１００７门外 | 1只 |  |
| 47 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９２３门外 | 1只 |  |
| 48 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９０７门外 | 1只 |  |
| 49 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８２３门外 | 1只 |  |
| 50 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８０７门外 | 1只 |  |
| 51 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７２３门外 | 1只 |  |
| 52 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７０７门外 | 1只 |  |
| 53 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 机房层楼梯间 | 1只 |  |
| 54 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １２层电梯前室 | 1只 |  |
| 55 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １２层楼梯前室 | 1只 |  |
| 56 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层电梯合用前室 | 1只 |  |
| 57 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１２３门外 | 1只 |  |
| 58 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层楼梯前室 | 1只 |  |
| 59 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１０４门外 | 1只 |  |
| 60 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层电梯合用前室 | 1只 |  |
| 61 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０２６门外 | 1只 |  |
| 62 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层楼梯前室 | 1只 |  |
| 63 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１００４门外 | 1只 |  |
| 64 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层电梯合用前室 | 1只 |  |
| 65 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９２６门外 | 1只 |  |
| 66 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层楼梯前室 | 1只 |  |
| 67 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９０４门外 | 1只 |  |
| 68 | 从属关系 | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层电梯合用前室 | 1只 |  |
| 69 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８２６门外 | 1只 |  |
| 70 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层楼梯前室 | 1只 |  |
| 71 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８０４门外 | 1只 |  |
| 72 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层电梯前室 | 1只 |  |
| 73 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７２６门外 | 1只 |  |
| 74 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层楼梯前室 | 1只 |  |
| 75 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７０４门外 | 1只 |  |
| 76 |  | 从 | 水流指示器 | １２层水管井 | 1只 |  |
| 77 |  | 从 | 信号蝶阀 | １２层水管井 | 1只 |  |
| 78 |  | 从 | 正压风阀模块 | １２层电梯前室 | 1只 |  |
| 79 |  | 从 | 照明强切模块 | １２层强电间 | 1只 |  |
| 80 |  | 从 | 消防广播模块 | １２层弱电间 | 1只 |  |
| 81 |  | 从 | 声光报警器 | １２层弱电间 | 1只 |  |
| 82 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 83 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 84 |  | 从 | 水流指示器 | １１层水管井 | 1只 |  |
| 85 |  | 从 | 信号蝶阀 | １１层水管井 | 1只 |  |
| 86 |  | 从 | 正压风阀模块 | １１层电梯前室 | 1只 |  |
| 87 |  | 从 | 照明强切模块 | １０层强电间 | 1只 |  |
| 88 |  | 从 | 水流指示器 | １０层水管井 | 1只 |  |
| 89 |  | 从 | 信号蝶阀 | １０层水管井 | 1只 |  |
| 90 |  | 从 | 正压风阀模块 | １０层电梯前室 | 1只 |  |
| 91 |  | 从 | 消防广播模块 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 92 |  | 从 | 声光报警器 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 93 |  | 从 | 水流指示器 | ９层水管井 | 1只 |  |
| 94 |  | 从 | 信号蝶阀 | ９层水管井 | 1只 |  |
| 95 |  | 从 | 正压风阀模块 | ９层电梯前室 | 1只 |  |
| 96 |  | 从 | 水流指示器 | ８层水管井 | 1只 |  |
| 97 |  | 从 | 信号蝶阀 | ８层水管井 | 1只 |  |
| 98 |  | 从 | 正压风阀模块 | ８层电梯前室 | 1只 |  |
| 99 |  | 从 | 声光报警器 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 100 |  | 从 | 消防广播模块 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 101 |  | 从 | 照明强切模块 | ９层强电间 | 1只 |  |
| 102 |  | 从 | 水流指示器 | ７层水管井 | 1只 |  |
| 103 |  | 从 | 信号蝶阀 | ７层水管井 | 1只 |  |
| 104 |  | 从 | 正压风阀模块 | ７层电梯前室 | 1只 |  |
| 105 |  | 从 | 水流指示器 | ６层水管井 | 1只 |  |
| 106 |  | 从 | 信号蝶阀 | ６层水管井 | 1只 |  |
| 107 |  | 从 | 正压风阀模块 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 108 |  | 从 | 声光报警器 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 109 | 从属关系 | 从 | 消防广播模块 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 110 |  | 从 | 照明强切模块 | ６层强电间 | 1只 |  |
| 111 |  | 从 | 水流指示器 | ５层水管井 | 1只 |  |
| 112 |  | 从 | 信号蝶阀 | ５层水管井 | 1只 |  |
| 113 |  | 从 | 正压风阀模块 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 114 |  | 从 | 水流指示器 | ４层水管井 | 1只 |  |
| 115 |  | 从 | 信号蝶阀 | ４层水管井 | 1只 |  |
| 116 |  | 从 | 正压风阀模块 | ４层电梯前室 | 1只 |  |
| 117 |  | 从 | 声光报警器 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 118 |  | 从 | 消防广播模块 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 119 |  | 从 | 照明强切模块 | ４层强电间 | 1只 |  |
| 120 |  | 从 | 水流指示器 | ３层水管井 | 1只 |  |
| 121 |  | 从 | 信号蝶阀 | ３层水管井 | 1只 |  |
| 122 |  | 从 | 正压风阀模块 | ３层电梯前室 | 1只 |  |
| 123 |  | 从 | 水流指示器 | ２层水管井 | 1只 |  |
| 124 |  | 从 | 信号蝶阀 | ２层水管井 | 1只 |  |
| 125 |  | 从 | 正压风阀模块 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 126 |  | 从 | 声光报警器 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 127 |  | 从 | 消防广播模块 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 128 |  | 从 | 照明强切模块 | ２层强电间 | 1只 |  |
| 129 |  | 从 | 门禁系统 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 130 |  | 从 | 水流指示器 | １层水管井 | 1只 |  |
| 131 |  | 从 | 信号蝶阀 | １层水管井 | 1只 |  |
| 132 |  | 从 | 正压风阀模块 | １层电梯前室 | 1只 |  |
| 133 |  | 从 | 水流指示器 | 地下室泵房门外 | 1只 |  |
| 134 |  | 从 | 反馈模块 | 地下室泵房门外 | 1只 |  |
| 135 |  | 从 | 水流指示器 | 地下室泵房门外 | 1只 |  |
| 136 |  | 从 | 信号蝶阀 | 地下室泵房门外 | 1只 |  |
| 137 |  | 从 | 感烟探测器 | 地下室电梯前室 | 1只 |  |
| 138 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 139 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６２５门外 | 1只 |  |
| 140 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６２１门外 | 1只 |  |
| 141 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６１６门外 | 1只 |  |
| 142 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０９门外 | 1只 |  |
| 143 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０３门外 | 1只 |  |
| 144 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层电梯前室 | 1只 |  |
| 145 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５２５门外 | 1只 |  |
| 146 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５２１门外 | 1只 |  |
| 147 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５１６门外 | 1只 |  |
| 148 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０９门外 | 1只 |  |
| 149 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０３门外 | 1只 |  |
| 150 | 从属关系 | 从 | 感烟探测器 | ４层电梯前室 | 1只 |  |
| 151 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４２５门外 | 1只 |  |
| 152 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４２１门外 | 1只 |  |
| 153 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４１６门外 | 1只 |  |
| 154 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０９门外 | 1只 |  |
| 155 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０３门外 | 1只 |  |
| 156 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层电梯前室 | 1只 |  |
| 157 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层５２５门外 | 1只 |  |
| 158 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３２１门外 | 1只 |  |
| 159 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３１５门外 | 1只 |  |
| 160 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０９门外 | 1只 |  |
| 161 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０３门外 | 1只 |  |
| 162 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 163 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２２５门外 | 1只 |  |
| 164 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２２１门外 | 1只 |  |
| 165 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２１５门外 | 1只 |  |
| 166 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０９门外 | 1只 |  |
| 167 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０３门外 | 1只 |  |
| 168 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 169 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层１２５门外 | 1只 |  |
| 170 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层１２１门外 | 1只 |  |
| 171 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层门厅 | 1只 |  |
| 172 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层消防控制室门外 | 1只 |  |
| 173 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层１０３室门外 | 1只 |  |
| 174 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６２３门外 | 1只 |  |
| 175 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６０７门外 | 1只 |  |
| 176 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 177 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６２６门外 | 1只 |  |
| 178 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层楼梯前室 | 1只 |  |
| 179 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６０４门外 | 1只 |  |
| 180 |  | 从 | 手动报警器 | ５层５２３门外 | 1只 |  |
| 181 |  | 从 | 手动报警器 | ５层５０７门外 | 1只 |  |
| 182 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层电梯前室 | 1只 |  |
| 183 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５２６门外 | 1只 |  |
| 184 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层楼梯前室 | 1只 |  |
| 185 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５０４门外 | 1只 |  |
| 186 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４２３门外 | 1只 |  |
| 187 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４０７门外 | 1只 |  |
| 188 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层电梯前室 | 1只 |  |
| 189 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４２６门外 | 1只 |  |
| 190 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层楼梯前室 | 1只 |  |
| 191 | 从属关系 | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４０４门外 | 1只 |  |
| 192 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３２３门外 | 1只 |  |
| 193 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３０５门外 | 1只 |  |
| 194 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层电梯前室 | 1只 |  |
| 195 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３２８门外 | 1只 |  |
| 196 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层楼梯前室 | 1只 |  |
| 197 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３０２门外 | 1只 |  |
| 198 |  | 从 | 手动报警器 | ２层２２３门外 | 1只 |  |
| 199 |  | 从 | 手动报警器 | ２层２０５门外 | 1只 |  |
| 200 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 201 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２２８门外 | 1只 |  |
| 202 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层楼梯前室 | 1只 |  |
| 203 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２０３门外 | 1只 |  |
| 204 |  | 从 | 手动报警器 | １层１０５门外 | 1只 |  |
| 205 |  | 从 | 手动报警器 | １层１２３门外 | 1只 |  |
| 206 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层电梯前室 | 1只 |  |
| 207 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１２４门外 | 1只 |  |
| 208 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层楼梯前室 | 1只 |  |
| 209 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１０６门外 | 1只 |  |
| 210 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 地下室电梯前室 | 1只 |  |
| 211 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 地下室水泵房外 | 1只 |  |
| 212 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 地下室南侧自行车库 | 1只 |  |
| 213 |  | 从 | 消防广播模块 | 消控室（１号楼） | 1只 |  |
| 214 |  | 从 | 信号蝶阀 | 地下室水泵房 | 1只 |  |
| 215 |  | 从 | 信号蝶阀 | 地下室水泵房 | 1只 |  |
| 216 |  | 从 | 信号蝶阀 | 地下室水泵房 | 1只 |  |
| 217 |  | 从 | 正压风阀模块 | 地下室电梯前室 | 1只 |  |
| 218 |  | 从 | 消防广播模块 | 消控室（２号楼） | 1只 |  |
| 219 |  | 从 | 消防广播模块 | 消控室（３号楼） | 1只 |  |
| 220 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０１门外 | 1只 |  |
| 221 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０７门外 | 1只 |  |
| 222 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１１３门外 | 1只 |  |
| 223 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１１９门外 | 1只 |  |
| 224 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１２５门外 | 1只 |  |
| 225 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１３１门外 | 1只 |  |
| 226 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００１门外 | 1只 |  |
| 227 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００７门外 | 1只 |  |
| 228 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０１３门外 | 1只 |  |
| 229 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０１９门外 | 1只 |  |
| 230 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０２５门外 | 1只 |  |
| 231 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０３１门外 | 1只 |  |
| 232 | 从属关系 | 从 | 感烟探测器 | ９层９０１门外 | 1只 |  |
| 233 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９０７门外 | 1只 |  |
| 234 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９１３门外 | 1只 |  |
| 235 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９１９门外 | 1只 |  |
| 236 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９２５门外 | 1只 |  |
| 237 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９３１门外 | 1只 |  |
| 238 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０１门外 | 1只 |  |
| 239 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０７门外 | 1只 |  |
| 240 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８１３门外 | 1只 |  |
| 241 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８１９门外 | 1只 |  |
| 242 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８２５门外 | 1只 |  |
| 243 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８３１门外 | 1只 |  |
| 244 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０１门外 | 1只 |  |
| 245 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０７门外 | 1只 |  |
| 246 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７１３门外 | 1只 |  |
| 247 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７１９门外 | 1只 |  |
| 248 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７２５门外 | 1只 |  |
| 249 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７３１门外 | 1只 |  |
| 250 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０１门外 | 1只 |  |
| 251 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０７门外 | 1只 |  |
| 252 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６１３门外 | 1只 |  |
| 253 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６１９门外 | 1只 |  |
| 254 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６２５门外 | 1只 |  |
| 255 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６３１门外 | 1只 |  |
| 256 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０１门外 | 1只 |  |
| 257 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０７门外 | 1只 |  |
| 258 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５１３门外 | 1只 |  |
| 259 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５１９门外 | 1只 |  |
| 260 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５２５门外 | 1只 |  |
| 261 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５３１门外 | 1只 |  |
| 262 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０１门外 | 1只 |  |
| 263 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０７门外 | 1只 |  |
| 264 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４１３门外 | 1只 |  |
| 265 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４１９门外 | 1只 |  |
| 266 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４２５门外 | 1只 |  |
| 267 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４３１门外 | 1只 |  |
| 268 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０１门外 | 1只 |  |
| 269 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０７门外 | 1只 |  |
| 270 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３１３门外 | 1只 |  |
| 271 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３１９门外 | 1只 |  |
| 272 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３２５门外 | 1只 |  |
| 273 | 从属关系 | 从 | 感烟探测器 | ３层３３１门外 | 1只 |  |
| 274 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０３门外 | 1只 |  |
| 275 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０７门外 | 1只 |  |
| 276 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２１３门外 | 1只 |  |
| 277 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２１９门外 | 1只 |  |
| 278 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２２５门外 | 1只 |  |
| 279 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２３１门外 | 1只 |  |
| 280 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１０３门外 | 1只 |  |
| 281 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１９７门外 | 1只 |  |
| 282 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１１４门外 | 1只 |  |
| 283 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１１９门外 | 1只 |  |
| 284 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１２３门外 | 1只 |  |
| 285 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１２９门外 | 1只 |  |
| 286 |  | 从 | 手动报警器 | １层１０５门外 | 1只 |  |
| 287 |  | 从 | 手动报警器 | １层１２３门外 | 1只 |  |
| 288 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１０４门外 | 1只 |  |
| 289 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１１２门外 | 1只 |  |
| 290 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层电梯前室 | 1只 |  |
| 291 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１２１门外 | 1只 |  |
| 292 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层洗衣房门外 | 1只 |  |
| 293 |  | 从 | 手动报警器 | １层２０５门外 | 1只 |  |
| 294 |  | 从 | 手动报警器 | １层２２５门外 | 1只 |  |
| 295 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２０４门外 | 1只 |  |
| 296 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２１２门外 | 1只 |  |
| 297 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 298 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２２４门外 | 1只 |  |
| 299 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２３２门外 | 1只 |  |
| 300 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３０５门外 | 1只 |  |
| 301 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３２５门外 | 1只 |  |
| 302 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３０４门外 | 1只 |  |
| 303 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３１２门外 | 1只 |  |
| 304 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层电梯前室 | 1只 |  |
| 305 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３２４门外 | 1只 |  |
| 306 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３３２门外 | 1只 |  |
| 307 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４０５门外 | 1只 |  |
| 308 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４２５门外 | 1只 |  |
| 309 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４０４门外 | 1只 |  |
| 310 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４１２门外 | 1只 |  |
| 311 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层电梯前室 | 1只 |  |
| 312 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４２４门外 | 1只 |  |
| 313 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４３２门外 | 1只 |  |
| 314 | 从属关系 | 从 | 手动报警器 | ４层５０５门外 | 1只 |  |
| 315 |  | 从 | 手动报警器 | ４层５２５门外 | 1只 |  |
| 316 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５０４门外 | 1只 |  |
| 317 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５１２门外 | 1只 |  |
| 318 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层电梯前室 | 1只 |  |
| 319 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５２４门外 | 1只 |  |
| 320 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５３２门外 | 1只 |  |
| 321 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６０５门外 | 1只 |  |
| 322 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６２５门外 | 1只 |  |
| 323 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６０４门外 | 1只 |  |
| 324 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６１２门外 | 1只 |  |
| 325 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 326 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６２４门外 | 1只 |  |
| 327 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６３２门外 | 1只 |  |
| 328 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７０５门外 | 1只 |  |
| 329 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７２５门外 | 1只 |  |
| 330 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７０４门外 | 1只 |  |
| 331 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７１２门外 | 1只 |  |
| 332 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层电梯前室 | 1只 |  |
| 333 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７２４门外 | 1只 |  |
| 334 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７３２门外 | 1只 |  |
| 335 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８０５门外 | 1只 |  |
| 336 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８２５门外 | 1只 |  |
| 337 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８０４门外 | 1只 |  |
| 338 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８１２门外 | 1只 |  |
| 339 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层电梯前室 | 1只 |  |
| 340 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８２４门外 | 1只 |  |
| 341 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８３２门外 | 1只 |  |
| 342 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９０５门外 | 1只 |  |
| 343 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９２５门外 | 1只 |  |
| 344 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９０４门外 | 1只 |  |
| 345 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９１２门外 | 1只 |  |
| 346 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层电梯前室 | 1只 |  |
| 347 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９２４门外 | 1只 |  |
| 348 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９３２门外 | 1只 |  |
| 349 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１００５门外 | 1只 |  |
| 350 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１０２５门外 | 1只 |  |
| 351 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１００４门外 | 1只 |  |
| 352 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０１２门外 | 1只 |  |
| 353 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层电梯前室 | 1只 |  |
| 354 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０２４门外 | 1只 |  |
| 355 | 从属关系 | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０３２门外 | 1只 |  |
| 356 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１０５门外 | 1只 |  |
| 357 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１２５门外 | 1只 |  |
| 358 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１０４门外 | 1只 |  |
| 359 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１１２门外 | 1只 |  |
| 360 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层电梯前室 | 1只 |  |
| 361 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１２４门外 | 1只 |  |
| 362 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１３２门外 | 1只 |  |
| 363 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 机房层南侧 | 1只 |  |
| 364 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 365 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 366 |  | 从 | 水流指示器 | １１层料理间 | 1只 |  |
| 367 |  | 从 | 信号蝶阀 | １１层料理间 | 1只 |  |
| 368 |  | 从 | 照明强切模块 | １１层强电间 | 1只 |  |
| 369 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １１层强电间 | 1只 |  |
| 370 |  | 从 | 排烟阀 | １１层开水间 | 1只 |  |
| 371 |  | 从 | 排烟阀 | １１层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 372 |  | 从 | 排烟阀 | １１层强电间北侧 | 1只 |  |
| 373 |  | 从 | 水流指示器 | １０层料理间 | 1只 |  |
| 374 |  | 从 | 信号蝶阀 | １０层料理间 | 1只 |  |
| 375 |  | 从 | 消防广播模块 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 376 |  | 从 | 声光报警器 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 377 |  | 从 | 照明强切模块 | １０层强电间 | 1只 |  |
| 378 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １０层强电间 | 1只 |  |
| 379 |  | 从 | 排烟阀 | １０层开水间 | 1只 |  |
| 380 |  | 从 | 排烟阀 | １０层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 381 |  | 从 | 排烟阀 | １０层强电间北侧 | 1只 |  |
| 382 |  | 从 | 水流指示器 | ９层料理间 | 1只 |  |
| 383 |  | 从 | 信号蝶阀 | ９层料理间 | 1只 |  |
| 384 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ９层强电间 | 1只 |  |
| 385 |  | 从 | 排烟阀 | ９层开水间 | 1只 |  |
| 386 |  | 从 | 排烟阀 | ９层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 387 |  | 从 | 排烟阀 | ９层强电间北侧 | 1只 |  |
| 388 |  | 从 | 水流指示器 | ８层料理间 | 1只 |  |
| 389 |  | 从 | 信号蝶阀 | ８层料理间 | 1只 |  |
| 390 |  | 从 | 声光报警器 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 391 |  | 从 | 消防广播模块 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 392 |  | 从 | 照明强切模块 | ８层强电间 | 1只 |  |
| 393 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ８层强电间 | 1只 |  |
| 394 | 从属关系 | 从 | 排烟阀 | ８层开水间 | 1只 |  |
| 395 |  | 从 | 排烟阀 | ８层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 396 |  | 从 | 排烟阀 | ８层强电间北侧 | 1只 |  |
| 397 |  | 从 | 水流指示器 | ７层料理间 | 1只 |  |
| 398 |  | 从 | 信号蝶阀 | ７层料理间 | 1只 |  |
| 399 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ７层强电间 | 1只 |  |
| 400 |  | 从 | 排烟阀 | ７层开水间 | 1只 |  |
| 401 |  | 从 | 排烟阀 | ７层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 402 |  | 从 | 排烟阀 | ７层强电间北侧 | 1只 |  |
| 403 |  | 从 | 水流指示器 | ６层料理间 | 1只 |  |
| 404 |  | 从 | 信号蝶阀 | ６层料理间 | 1只 |  |
| 405 |  | 从 | 声光报警器 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 406 |  | 从 | 消防广播模块 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 407 |  | 从 | 照明强切模块 | ６层强电间 | 1只 |  |
| 408 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ６层强电间 | 1只 |  |
| 409 |  | 从 | 排烟阀 | ６层开水间 | 1只 |  |
| 410 |  | 从 | 排烟阀 | ６层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 411 |  | 从 | 排烟阀 | ６层强电间北侧 | 1只 |  |
| 412 |  | 从 | 水流指示器 | ５层料理间 | 1只 |  |
| 413 |  | 从 | 信号蝶阀 | ５层料理间 | 1只 |  |
| 414 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ５层强电间 | 1只 |  |
| 415 |  | 从 | 排烟阀 | ５层开水间 | 1只 |  |
| 416 |  | 从 | 排烟阀 | ５层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 417 |  | 从 | 排烟阀 | ５层强电间北侧 | 1只 |  |
| 418 |  | 从 | 水流指示器 | ４层料理间 | 1只 |  |
| 419 |  | 从 | 信号蝶阀 | ４层料理间 | 1只 |  |
| 420 |  | 从 | 声光报警器 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 421 |  | 从 | 消防广播模块 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 422 |  | 从 | 照明强切模块 | ４层强电间 | 1只 |  |
| 423 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ４层强电间 | 1只 |  |
| 424 |  | 从 | 排烟阀 | ４层开水间 | 1只 |  |
| 425 |  | 从 | 排烟阀 | ４层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 426 |  | 从 | 排烟阀 | ４层强电间北侧 | 1只 |  |
| 427 |  | 从 | 水流指示器 | ３层料理间 | 1只 |  |
| 428 |  | 从 | 信号蝶阀 | ３层料理间 | 1只 |  |
| 429 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ３层强电间 | 1只 |  |
| 430 |  | 从 | 排烟阀 | ３层开水间 | 1只 |  |
| 431 |  | 从 | 排烟阀 | ３层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 432 |  | 从 | 照明强切模块 | ２层强电间 | 1只 |  |
| 433 |  | 从 | 水流指示器 | ２层料理间 | 1只 |  |
| 434 |  | 从 | 信号蝶阀 | ２层料理间 | 1只 |  |
| 435 | 从属关系 | 从 | 声光报警器 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 436 |  | 从 | 消防广播模块 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 437 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ２层强电间 | 1只 |  |
| 438 |  | 从 | 排烟阀 | ２层开水间 | 1只 |  |
| 439 |  | 从 | 排烟阀 | ２层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 440 |  | 从 | 排烟阀 | ２层强电间北侧 | 1只 |  |
| 441 |  | 从 | 门禁系统 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 442 |  | 从 | 水流指示器 | １层料理间 | 1只 |  |
| 443 |  | 从 | 信号蝶阀 | １层料理间 | 1只 |  |
| 444 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １层强电间 | 1只 |  |
| 445 |  | 从 | 排烟阀 | １层开水间南侧走道 | 1只 |  |
| 446 |  | 从 | 排烟阀 | １层强电间北侧 | 1只 |  |
| 447 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０１门口 | 1只 |  |
| 448 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１０７门口 | 1只 |  |
| 449 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１１３门口 | 1只 |  |
| 450 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１１９门口 | 1只 |  |
| 451 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１２５门口 | 1只 |  |
| 452 |  | 从 | 感烟探测器 | １１层１１３１门口 | 1只 |  |
| 453 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００１门口 | 1只 |  |
| 454 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１００７门口 | 1只 |  |
| 455 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０１３门口 | 1只 |  |
| 456 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０１９门口 | 1只 |  |
| 457 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０２５门口 | 1只 |  |
| 458 |  | 从 | 感烟探测器 | １０层１０３１门口 | 1只 |  |
| 459 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９０１门口 | 1只 |  |
| 460 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９０７门口 | 1只 |  |
| 461 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９１３门口 | 1只 |  |
| 462 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９１９门口 | 1只 |  |
| 463 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９２５门口 | 1只 |  |
| 464 |  | 从 | 感烟探测器 | ９层９３１门口 | 1只 |  |
| 465 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０１门口 | 1只 |  |
| 466 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８０７门口 | 1只 |  |
| 467 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８１３门口 | 1只 |  |
| 468 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８１９门口 | 1只 |  |
| 469 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８２５门口 | 1只 |  |
| 470 |  | 从 | 感烟探测器 | ８层８３１门口 | 1只 |  |
| 471 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０１门口 | 1只 |  |
| 472 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７０７门口 | 1只 |  |
| 473 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７１３门口 | 1只 |  |
| 474 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７１９门口 | 1只 |  |
| 475 |  | 从 | 感烟探测器 | ７层７２５门口 | 1只 |  |
| 476 | 从属关系 | 从 | 感烟探测器 | ７层７３１门口 | 1只 |  |
| 477 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０１门口 | 1只 |  |
| 478 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６０７门口 | 1只 |  |
| 479 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６１３门口 | 1只 |  |
| 480 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６１９门口 | 1只 |  |
| 481 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６２５门口 | 1只 |  |
| 482 |  | 从 | 感烟探测器 | ６层６３１门口 | 1只 |  |
| 483 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０１门口 | 1只 |  |
| 484 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５０７门口 | 1只 |  |
| 485 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５１３门口 | 1只 |  |
| 486 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５１９门口 | 1只 |  |
| 487 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５２５门口 | 1只 |  |
| 488 |  | 从 | 感烟探测器 | ５层５３１门口 | 1只 |  |
| 489 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０１门口 | 1只 |  |
| 490 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４０７门口 | 1只 |  |
| 491 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４１３门口 | 1只 |  |
| 492 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４１９门口 | 1只 |  |
| 493 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４２５门口 | 1只 |  |
| 494 |  | 从 | 感烟探测器 | ４层４３１门口 | 1只 |  |
| 495 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０１门口 | 1只 |  |
| 496 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３０７门口 | 1只 |  |
| 497 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３１３门口 | 1只 |  |
| 498 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３１９门口 | 1只 |  |
| 499 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３２５门口 | 1只 |  |
| 500 |  | 从 | 感烟探测器 | ３层３３１门口 | 1只 |  |
| 501 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０１门口 | 1只 |  |
| 502 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２０７门口 | 1只 |  |
| 503 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２１３门口 | 1只 |  |
| 504 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２１９门口 | 1只 |  |
| 505 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２２５门口 | 1只 |  |
| 506 |  | 从 | 感烟探测器 | ２层２３１门口 | 1只 |  |
| 507 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１０１门口 | 1只 |  |
| 508 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１０９门口 | 1只 |  |
| 509 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１１２门口 | 1只 |  |
| 510 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１１９门口 | 1只 |  |
| 511 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１２５门口 | 1只 |  |
| 512 |  | 从 | 感烟探测器 | １层１３１门口 | 1只 |  |
| 513 |  | 从 | 手动报警器 | １层１０５门口 | 1只 |  |
| 514 |  | 从 | 手动报警器 | １层１２５门口 | 1只 |  |
| 515 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１０４门口 | 1只 |  |
| 516 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１１２门口 | 1只 |  |
| 517 | 从属关系 | 从 | 消火栓报警按钮 | １层电梯前室 | 1只 |  |
| 518 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层１２４门口 | 1只 |  |
| 519 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层洗衣房 | 1只 |  |
| 520 |  | 从 | 手动报警器 | ２层２０５门口 | 1只 |  |
| 521 |  | 从 | 手动报警器 | ２层２２５门口 | 1只 |  |
| 522 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２０４门口 | 1只 |  |
| 523 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２１２门口 | 1只 |  |
| 524 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层电梯前室 | 1只 |  |
| 525 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２２４门口 | 1只 |  |
| 526 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层洗衣房 | 1只 |  |
| 527 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３０５门口 | 1只 |  |
| 528 |  | 从 | 手动报警器 | ３层３２５门口 | 1只 |  |
| 529 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３０４门口 | 1只 |  |
| 530 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３１２门口 | 1只 |  |
| 531 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层电梯前室 | 1只 |  |
| 532 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３２４门口 | 1只 |  |
| 533 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３３２门口 | 1只 |  |
| 534 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４０５门口 | 1只 |  |
| 535 |  | 从 | 手动报警器 | ４层４２５门口 | 1只 |  |
| 536 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４０４门口 | 1只 |  |
| 537 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４１２门口 | 1只 |  |
| 538 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层电梯前室 | 1只 |  |
| 539 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４２４门口 | 1只 |  |
| 540 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层４３２门口 | 1只 |  |
| 541 |  | 从 | 手动报警器 | ５层５０５门口 | 1只 |  |
| 542 |  | 从 | 手动报警器 | ５层５２５门口 | 1只 |  |
| 543 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５０４门口 | 1只 |  |
| 544 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５１２门口 | 1只 |  |
| 545 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层电梯前室 | 1只 |  |
| 546 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５２４门口 | 1只 |  |
| 547 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层５３２门口 | 1只 |  |
| 548 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６０５门口 | 1只 |  |
| 549 |  | 从 | 手动报警器 | ６层６２５门口 | 1只 |  |
| 550 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６０４门口 | 1只 |  |
| 551 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６１２门口 | 1只 |  |
| 552 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层电梯前室 | 1只 |  |
| 553 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６２４门口 | 1只 |  |
| 554 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层６３２门口 | 1只 |  |
| 555 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７０５门口 | 1只 |  |
| 556 |  | 从 | 手动报警器 | ７层７２５门口 | 1只 |  |
| 557 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７０４门口 | 1只 |  |
| 558 | 从属关系 | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７１２门口 | 1只 |  |
| 559 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层电梯前室 | 1只 |  |
| 560 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７２４门口 | 1只 |  |
| 561 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ７层７３２门口 | 1只 |  |
| 562 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８０５门口 | 1只 |  |
| 563 |  | 从 | 手动报警器 | ８层８２５门口 | 1只 |  |
| 564 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８０４门口 | 1只 |  |
| 565 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８１２门口 | 1只 |  |
| 566 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层电梯前室 | 1只 |  |
| 567 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８２４门口 | 1只 |  |
| 568 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ８层８３２门口 | 1只 |  |
| 569 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９０５门口 | 1只 |  |
| 570 |  | 从 | 手动报警器 | ９层９２５门口 | 1只 |  |
| 571 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９０４门口 | 1只 |  |
| 572 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９１２门口 | 1只 |  |
| 573 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层电梯前室 | 1只 |  |
| 574 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９２４门口 | 1只 |  |
| 575 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ９层９３２门口 | 1只 |  |
| 576 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１００５门口 | 1只 |  |
| 577 |  | 从 | 手动报警器 | １０层１０２５门口 | 1只 |  |
| 578 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１００４门口 | 1只 |  |
| 579 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０１２门口 | 1只 |  |
| 580 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层电梯前室 | 1只 |  |
| 581 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０２４门口 | 1只 |  |
| 582 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １０层１０３２门口 | 1只 |  |
| 583 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１０５门口 | 1只 |  |
| 584 |  | 从 | 手动报警器 | １１层１１２５门口 | 1只 |  |
| 585 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１０４门口 | 1只 |  |
| 586 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１１２门口 | 1只 |  |
| 587 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层电梯前室 | 1只 |  |
| 588 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１２４门口 | 1只 |  |
| 589 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １１层１１３２门口 | 1只 |  |
| 590 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 机房层南侧楼梯旁 | 1只 |  |
| 591 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 592 |  | 从 | 电梯迫降模块 | 机房层电梯机房 | 1只 |  |
| 593 |  | 从 | 水流指示器 | １１层料理间 | 1只 |  |
| 594 |  | 从 | 信号蝶阀 | １１层料理间 | 1只 |  |
| 595 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １１层强电间 | 1只 |  |
| 596 |  | 从 | 排烟阀 | １１层开水间 | 1只 |  |
| 597 |  | 从 | 排烟阀 | １１层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 598 | 从属关系 | 从 | 排烟阀 | １１层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 599 |  | 从 | 水流指示器 | １０层料理间 | 1只 |  |
| 600 |  | 从 | 信号蝶阀 | １０层料理间 | 1只 |  |
| 601 |  | 从 | 声光报警器 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 602 |  | 从 | 消防广播模块 | １０层弱电间 | 1只 |  |
| 603 |  | 从 | 照明强切模块 | １０层强电间 | 1只 |  |
| 604 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １０层强电间 | 1只 |  |
| 605 |  | 从 | 排烟阀 | １０层开水间 | 1只 |  |
| 606 |  | 从 | 排烟阀 | １０层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 607 |  | 从 | 排烟阀 | １０层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 608 |  | 从 | 水流指示器 | ９层料理间 | 1只 |  |
| 609 |  | 从 | 信号蝶阀 | ９层料理间 | 1只 |  |
| 610 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ９层强电间 | 1只 |  |
| 611 |  | 从 | 排烟阀 | ９层开水间 | 1只 |  |
| 612 |  | 从 | 排烟阀 | ９层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 613 |  | 从 | 排烟阀 | ９层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 614 |  | 从 | 信号蝶阀 | ８层料理间 | 1只 |  |
| 615 |  | 从 | 水流指示器 | ８层料理间 | 1只 |  |
| 616 |  | 从 | 声光报警器 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 617 |  | 从 | 消防广播模块 | ８层弱电间 | 1只 |  |
| 618 |  | 从 | 照明强切模块 | ８层强电间 | 1只 |  |
| 619 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ８层强电间 | 1只 |  |
| 620 |  | 从 | 水流指示器 | ７层料理间 | 1只 |  |
| 621 |  | 从 | 信号蝶阀 | ７层料理间 | 1只 |  |
| 622 |  | 从 | 排烟阀 | ７层强电间 | 1只 |  |
| 623 |  | 从 | 排烟阀 | ７层开水间 | 1只 |  |
| 624 |  | 从 | 排烟阀 | ７层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 625 |  | 从 | 排烟阀 | ７层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 626 |  | 从 | 水流指示器 | ６层料理间 | 1只 |  |
| 627 |  | 从 | 信号蝶阀 | ６层料理间 | 1只 |  |
| 628 |  | 从 | 声光报警器 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 629 |  | 从 | 消防广播模块 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 630 |  | 从 | 照明强切模块 | ６层强电间 | 1只 |  |
| 631 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ６层强电间 | 1只 |  |
| 632 |  | 从 | 排烟阀 | ６层开水间 | 1只 |  |
| 633 |  | 从 | 排烟阀 | ６层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 634 |  | 从 | 排烟阀 | ６层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 635 |  | 从 | 水流指示器 | ５层料理间 | 1只 |  |
| 636 | 从属关系 | 从 | 信号蝶阀 | ５层料理间 | 1只 |  |
| 637 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ５层强电间 | 1只 |  |
| 638 |  | 从 | 排烟阀 | ５层开水间 | 1只 |  |
| 639 |  | 从 | 排烟阀 | ５层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 640 |  | 从 | 排烟阀 | ５层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 641 |  | 从 | 水流指示器 | ４层料理间 | 1只 |  |
| 642 |  | 从 | 信号蝶阀 | ４层料理间 | 1只 |  |
| 643 |  | 从 | 声光报警器 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 644 |  | 从 | 消防广播模块 | ４层弱电间 | 1只 |  |
| 645 |  | 从 | 照明强切模块 | ４层强电间 | 1只 |  |
| 646 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ４层强电间 | 1只 |  |
| 647 |  | 从 | 排烟阀 | ４层开水间 | 1只 |  |
| 648 |  | 从 | 排烟阀 | ４层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 649 |  | 从 | 排烟阀 | ４层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 650 |  | 从 | 水流指示器 | ３层料理间 | 1只 |  |
| 651 |  | 从 | 信号蝶阀 | ３层料理间 | 1只 |  |
| 652 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ３层强电间 | 1只 |  |
| 653 |  | 从 | 排烟阀 | ３层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 654 |  | 从 | 排烟阀 | ３层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 655 |  | 从 | 水流指示器 | ２层料理间 | 1只 |  |
| 656 |  | 从 | 信号蝶阀 | ２层料理间 | 1只 |  |
| 657 |  | 从 | 声光报警器 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 658 |  | 从 | 消防广播模块 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 659 |  | 从 | 照明强切模块 | ２层强电间 | 1只 |  |
| 660 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ２层强电间 | 1只 |  |
| 661 |  | 从 | 排烟阀 | ２层开水间 | 1只 |  |
| 662 |  | 从 | 排烟阀 | ２层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 663 |  | 从 | 排烟阀 | ２层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 664 |  | 从 | 门禁系统 | ２层弱电间 | 1只 |  |
| 665 |  | 从 | 水流指示器 | １层料理间 | 1只 |  |
| 666 |  | 从 | 信号蝶阀 | １层料理间 | 1只 |  |
| 667 |  | 从 | 挡烟垂壁 | １层强电间 | 1只 |  |
| 668 |  | 从 | 排烟阀 | １层开水间 | 1只 |  |
| 669 |  | 从 | 排烟阀 | １层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 670 |  | 从 | 排烟阀 | １层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 671 |  | 从 | 排烟阀 | ８层开水间 | 1只 |  |
| 672 |  | 从 | 排烟阀 | ８层开水间左走道顶 | 1只 |  |
| 673 |  | 从 | 排烟阀 | ８层强电间右走道顶 | 1只 |  |
| 研究生1号楼其余设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房喷淋系统 | 研究生楼 地下室消防水泵房 | 1套 |  |
| 2 | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房消火栓系统 | 研究生楼 地下室消防水泵房 | 1套 |  |
| 3 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防水泵控制柜系统 | 研究生楼 地下室消防水泵房 | 2套 |  |
| 4 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防用防排烟风机 | 研究生1号楼楼顶 | 2台 |  |
| 5 | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜系统 | 研究生1号楼强电间 | 2台 |  |
| 6 | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | 研究生1号楼北 | 1个 |  |
| 7 | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | 研究生1号楼南 | 1个 |  |
| 8 | 无设备编号 | 单独设备 | 室外水泵接合器 | 研究生1号楼东 | 2个 |  |
| 9 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 1层 | 64个 |  |
| 10 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 2层 | 93个 |  |
| 11 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 3层 | 22个 |  |
| 12 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 4层 | 72个 |  |
| 13 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 5层 | 72个 |  |
| 14 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 6层 | 72个 |  |
| 15 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 7层 | 72个 |  |
| 16 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 8层 | 72个 |  |
| 17 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 9层 | 72个 |  |
| 18 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 10层 | 72个 |  |
| 19 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 11层 | 72个 |  |
| 20 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 12层 | 41个 |  |
| 21 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 地下室 | 31个 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼1层 | 18个 |  |
| 23 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼2层 | 16个 |  |
| 24 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼3层 | 16个 |  |
| 25 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼4层 | 16个 |  |
| 26 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼5层 | 16个 |  |
| 27 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼6层 | 16个 |  |
| 28 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼7层 | 16个 |  |
| 29 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼8层 | 16个 |  |
| 30 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼9层 | 16个 |  |
| 31 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼10层 | 16个 |  |
| 32 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼11层 | 16个 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生公寓1号楼12层 | 12个 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生1号楼地下室 | 15个 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 研究生1号楼顶 | 2个 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 1层 | 4个 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 2层 | 4个 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 3层 | 4个 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 4层 | 4个 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 5层 | 4个 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 6层 | 4个 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 7层 | 4个 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 8层 | 4个 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 9层 | 4个 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 10层 | 4个 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 11层 | 4个 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 12层 | 2个 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 地下室 | 4个 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 楼顶 | 1个 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 1层 | 12个 |  |
| 51 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 2层 | 12个 |  |
| 52 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 3层 | 12个 |  |
| 53 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 4层 | 12个 |  |
| 54 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 5层 | 12个 |  |
| 55 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 6层 | 12个 |  |
| 56 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 7层 | 12个 |  |
| 57 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 8层 | 12个 |  |
| 58 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 9层 | 12个 |  |
| 59 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 10层 | 12个 |  |
| 60 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 11层 | 12个 |  |
| 61 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 12层 | 6个 |  |
| 62 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 地下室 | 12个 |  |
| 63 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 楼顶 | 3个 |  |
| 研究生2号楼其余设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防用防排烟风机 | 研究生2号楼楼顶 | 2台 |  |
| 2 | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜系统 | 研究生2号楼强电间 | 2套 |  |
| 3 | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | 研究生2号楼北 | 2个 |  |
| 4 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 1层 | 77个 |  |
| 5 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 2层 | 81个 |  |
| 6 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 3层 | 80个 |  |
| 7 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 4层 | 80个 |  |
| 8 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 5层 | 80个 |  |
| 9 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 6层 | 80 个 |  |
| 10 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 7层 | 80个 |  |
| 11 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 8层 | 80个 |  |
| 12 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 9层 | 80个 |  |
| 13 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 10层 | 80个 |  |
| 14 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 11层 | 80个 |  |
| 15 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 1层 | 5个 |  |
| 16 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 2层 | 5个 |  |
| 17 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 3层 | 5个 |  |
| 18 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 4层 | 5个 |  |
| 19 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 5层 | 5个 |  |
| 20 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 6层 | 5个 |  |
| 21 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 7层 | 5个 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 8层 | 5个 |  |
| 23 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 9层 | 5个 |  |
| 24 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 10层 | 5个 |  |
| 25 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 11层 | 5个 |  |
| 26 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 楼顶 | 1个 |  |
| 27 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 1层 | 22个 |  |
| 28 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 2层 | 17个 |  |
| 29 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 3层 | 18个 |  |
| 30 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 4层 | 18个 |  |
| 31 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 5层 | 18个 |  |
| 32 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 6层 | 18个 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 7层 | 18个 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 8层 | 18个 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 9层 | 17个 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 10层 | 18个 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 11层 | 17个 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 楼顶 | 2个 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 1层 | 15个 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 2层 | 15个 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 3层 | 15个 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 4层 | 15个 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 5层 | 15个 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 6层 | 15个 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 7层 | 15个 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 8层 | 15个 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 9层 | 15个 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 10层 | 15个 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 11层 | 15个 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 楼顶 | 3个 |  |
| 研究生3号楼其余设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无设备编号 | 单独设备 | 消防用防排烟风机 | 研究生3号楼楼顶 | 2台 |  |
| 2 | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜系统 | 研究生3号楼强电间 | 2套 |  |
| 3 | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | 研究生3号楼南 | 2个 |  |
| 4 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 1层 | 77个 |  |
| 5 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 2层 | 81个 |  |
| 6 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 3层 | 80个 |  |
| 7 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 4层 | 80个 |  |
| 8 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 5层 | 80个 |  |
| 9 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 6层 | 80 个 |  |
| 10 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 7层 | 80个 |  |
| 11 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 8层 | 80个 |  |
| 12 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 9层 | 80个 |  |
| 13 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 10层 | 80个 |  |
| 14 | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 11层 | 80个 |  |
| 15 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 1层 | 5个 |  |
| 16 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 2层 | 5个 |  |
| 17 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 3层 | 5个 |  |
| 18 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 4层 | 5个 |  |
| 19 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 5层 | 5个 |  |
| 20 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 6层 | 5个 |  |
| 21 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 7层 | 5个 |  |
| 22 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 8层 | 5个 |  |
| 23 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 9层 | 5个 |  |
| 24 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 10层 | 5个 |  |
| 25 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 11层 | 5个 |  |
| 26 | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 楼顶 | 1个 |  |
| 27 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 1层 | 22个 |  |
| 28 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 2层 | 17个 |  |
| 29 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 3层 | 18个 |  |
| 30 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 4层 | 18个 |  |
| 31 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 5层 | 18个 |  |
| 32 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 6层 | 18个 |  |
| 33 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 7层 | 18个 |  |
| 34 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 8层 | 18个 |  |
| 35 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 9层 | 17个 |  |
| 36 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 10层 | 18个 |  |
| 37 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 11层 | 17个 |  |
| 38 | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 楼顶 | 2个 |  |
| 39 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 1层 | 15个 |  |
| 40 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 2层 | 15个 |  |
| 41 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 3层 | 15个 |  |
| 42 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 4层 | 15个 |  |
| 43 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 5层 | 15个 |  |
| 44 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 6层 | 15个 |  |
| 45 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 7层 | 15个 |  |
| 46 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 8层 | 15个 |  |
| 47 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 9层 | 15个 |  |
| 48 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 10层 | 15个 |  |
| 49 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 11层 | 15个 |  |
| 50 | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 楼顶 | 3个 |  |
| 国教中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TY2021006073 | 主 | 火灾报警系统控制主机 | 1层消控室（国教中心） | 1台 |  |
| 2 | 从属关系 | 从 | 消防广播主机 | 1层消控室（国教中心） | 1台 |  |
| 3 |  | 从 | 消防电话主机 | 1层消控室（国教中心） | 1台 |  |
| 4 |  | 从 | 消防报警备用电源 | 1层消控室（国教中心） | 2个 |  |
| 5 |  | 从 | 重复显示器 | 1层消控室（国教中心） | 7个 |  |
| 6 |  | 从 | 总线隔离模块 | 1层消控室（国教中心） | 7个 |  |
| 7 |  | 从 | 消防总线电话分机 | 1层消控室（国教中心） | 6个 |  |
| 8 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层２１４ | 1只 |  |
| 9 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层２１２ | 1只 |  |
| 10 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层２１２ | 1只 |  |
| 11 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层２１０ | 1只 |  |
| 12 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层西楼梯 | 1只 |  |
| 13 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层电梯厅 | 1只 |  |
| 14 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层电梯厅 | 1只 |  |
| 15 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层茶歇展览区西南 | 1只 |  |
| 16 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层茶歇展览区西北 | 1只 |  |
| 17 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层茶歇展览区东南 | 1只 |  |
| 18 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层茶歇展览区东北 | 1只 |  |
| 19 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层影音室 | 1只 |  |
| 20 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层影音室 | 1只 |  |
| 21 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层北中楼梯 | 1只 |  |
| 22 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层配电间 | 1只 |  |
| 23 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层配电间外 | 1只 |  |
| 24 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层办公室 | 1只 |  |
| 25 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层卫生间外 | 1只 |  |
| 26 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层东楼梯 | 1只 |  |
| 27 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道２０１门外 | 1只 |  |
| 28 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道２０３门外 | 1只 |  |
| 29 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道２０５门外 | 1只 |  |
| 30 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道中庭外 | 1只 |  |
| 31 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道中庭外 | 1只 |  |
| 32 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道电梯厅外 | 1只 |  |
| 33 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道２１２门外 | 1只 |  |
| 34 |  | 从 | 感烟报警器 | ２层走道２１４门外 | 1只 |  |
| 35 |  | 从 | 手动报警按钮 | ２层２１２门外 | 1只 |  |
| 36 | 从属关系 | 从 | 手动报警按钮 | ２层走道中庭外 | 1只 |  |
| 37 |  | 从 | 手动报警按钮 | ２层走道２０３门外 | 1只 |  |
| 38 |  | 从 | 手动报警按钮 | ２层电梯厅 | 1只 |  |
| 39 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２０１门外 | 1只 |  |
| 40 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层２０５门外 | 1只 |  |
| 41 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层走道南楼梯外 | 1只 |  |
| 42 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ２层走道２１１门外 | 1只 |  |
| 43 |  | 从 | 感烟报警器 | １层无障碍宿舍 | 1只 |  |
| 44 |  | 从 | 感烟报警器 | １层贵宾接待室 | 1只 |  |
| 45 |  | 从 | 感烟报警器 | １层贵宾接待室 | 1只 |  |
| 46 |  | 从 | 感烟报警器 | １层大厅贵宾室门外 | 1只 |  |
| 47 |  | 从 | 感烟报警器 | １层南楼梯 | 1只 |  |
| 48 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅前厅 | 1只 |  |
| 49 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅休息室 | 1只 |  |
| 50 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅外南走道 | 1只 |  |
| 51 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅外南走道 | 1只 |  |
| 52 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅西南门 | 1只 |  |
| 53 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅茶水间 | 1只 |  |
| 54 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅茶水间外 | 1只 |  |
| 55 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅观众座南 | 1只 |  |
| 56 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅观众座中 | 1只 |  |
| 57 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅主席台中 | 1只 |  |
| 58 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅主席台北 | 1只 |  |
| 59 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅观众座北 | 1只 |  |
| 60 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅设备间 | 1只 |  |
| 61 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅西北门 | 1只 |  |
| 62 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅西同传室 | 1只 |  |
| 63 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅中同传室 | 1只 |  |
| 64 |  | 从 | 感烟报警器 | １层报告厅东同传室 | 1只 |  |
| 65 |  | 从 | 感烟报警器 | １层西北楼梯 | 1只 |  |
| 66 |  | 从 | 感烟报警器 | １层电梯厅 | 1只 |  |
| 67 |  | 从 | 感烟报警器 | １层电梯厅 | 1只 |  |
| 68 |  | 从 | 感烟报警器 | １层休息区 | 1只 |  |
| 69 |  | 从 | 感烟报警器 | １层休息区 | 1只 |  |
| 70 |  | 从 | 感烟报警器 | １层服务台北大厅 | 1只 |  |
| 71 |  | 从 | 感烟报警器 | １层服务台北大厅 | 1只 |  |
| 72 |  | 从 | 感烟报警器 | １层咖啡座 | 1只 |  |
| 73 |  | 从 | 感烟报警器 | １层咖啡座 | 1只 |  |
| 74 |  | 从 | 感烟报警器 | １层北中楼梯 | 1只 |  |
| 75 |  | 从 | 感烟报警器 | １层配电间 | 1只 |  |
| 76 |  | 从 | 感烟报警器 | １层消控室 | 1只 |  |
| 77 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | １层卫生间外 | 1只 |  |
| 78 |  | 从 | 感烟报警器 | １层东楼梯 | 1只 |  |
| 79 |  | 从 | 感烟报警器 | １层走道东楼梯外 | 1只 |  |
| 80 |  | 从 | 感烟报警器 | １层走道卫生间外 | 1只 |  |
| 81 |  | 从 | 感烟报警器 | １层北中楼梯外 | 1只 |  |
| 82 |  | 从 | 感烟报警器 | １层服务台东 | 1只 |  |
| 83 |  | 从 | 感烟报警器 | １层服务台 | 1只 |  |
| 84 |  | 从 | 感烟报警器 | １层服务台西 | 1只 |  |
| 85 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层电梯厅 | 1只 |  |
| 86 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层中庭西南 | 1只 |  |
| 87 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层走道北中楼梯外 | 1只 |  |
| 88 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层走道配电间外 | 1只 |  |
| 89 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层走道配电间外 | 1只 |  |
| 90 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层服务区南 | 1只 |  |
| 91 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层电梯厅外 | 1只 |  |
| 92 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层报告厅前厅 | 1只 |  |
| 93 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | １层报告厅西北门 | 1只 |  |
| 94 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层报告厅东南 | 1只 |  |
| 95 |  | 从 | 手动报警按钮 | １层报告厅西北门 | 1只 |  |
| 96 |  | 从 | 水流指示器 | ２层东楼梯 | 1只 |  |
| 97 |  | 从 | 信号蝶阀 | ２层东楼梯 | 1只 |  |
| 98 |  | 从 | 照明强切模块 | ２层配电间 | 1只 |  |
| 99 |  | 从 | 照明强切模块 | ２层配电间 | 1只 |  |
| 100 |  | 从 | 排烟阀 | ２层电梯厅 | 1只 |  |
| 101 |  | 从 | 排烟阀 | ２层走道中庭外 | 1只 |  |
| 102 |  | 从 | 排烟阀 | ２层走道电梯厅外 | 1只 |  |
| 103 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ２层走道中庭外 | 1只 |  |
| 104 |  | 从 | 水流指示器 | １层东楼梯 | 1只 |  |
| 105 |  | 从 | 信号蝶阀 | １层东楼梯 | 1只 |  |
| 106 |  | 从 | 照明强切模块 | １层配电间 | 1只 |  |
| 107 |  | 从 | 照明强切模块 | １层配电间 | 1只 |  |
| 108 |  | 从 | 手动报警按钮感烟报警器 | １层弱电间 | 1只 |  |
| 109 |  | 从 | 信号蝶阀 | 水泵房 | 1只 |  |
| 110 |  | 从 | 感烟报警器 | 水泵房 | 1只 |  |
| 111 |  | 从 | 消防广播启动模块 | １层弱电间 | 1只 |  |
| 112 |  | 从 | 楼层显示盘 | ２层电梯厅外 | 1只 |  |
| 113 |  | 从 | 楼层显示盘 | １层电梯厅外 | 1只 |  |
| 114 |  | 从 | 感烟报警器 | 1层走道 | 1只 |  |
| 115 |  | 从 | 感烟报警器 | 2层走道 | 1只 |  |
| 116 |  | 从 | 感烟报警器 | 3层走道 | 1只 |  |
| 117 |  | 从 | 感烟报警器 | 4层走道 | 1只 |  |
| 118 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | 5层走道 | 1只 |  |
| 119 |  | 从 | 感烟报警器 | 6层走道 | 1只 |  |
| 120 |  | 从 | 感烟报警器 | 7层夹层走道 | 1只 |  |
| 121 |  | 从 | 感烟报警器 | 走道西 | 1只 |  |
| 122 |  | 从 | 感烟报警器 | 430门口 | 1只 |  |
| 123 |  | 从 | 感烟报警器 | 431门口 | 1只 |  |
| 124 |  | 从 | 感烟报警器 | 432门口 | 1只 |  |
| 125 |  | 从 | 感烟报警器 | 433门口 | 1只 |  |
| 126 |  | 从 | 感烟报警器 | 434门口 | 1只 |  |
| 127 |  | 从 | 感烟报警器 | 435门口 | 1只 |  |
| 128 |  | 从 | 感烟报警器 | 436门口 | 1只 |  |
| 129 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２５ | 1只 |  |
| 130 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２７ | 1只 |  |
| 131 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２９ | 1只 |  |
| 132 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４３１ | 1只 |  |
| 133 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４３１ | 1只 |  |
| 134 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４３２ | 1只 |  |
| 135 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４３２ | 1只 |  |
| 136 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４３０ | 1只 |  |
| 137 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２８ | 1只 |  |
| 138 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２６ | 1只 |  |
| 139 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层西楼梯 | 1只 |  |
| 140 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层电梯厅 | 1只 |  |
| 141 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层电梯厅 | 1只 |  |
| 142 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层接待室 | 1只 |  |
| 143 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４２０ | 1只 |  |
| 144 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１８ | 1只 |  |
| 145 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１６ | 1只 |  |
| 146 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１４ | 1只 |  |
| 147 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１２ | 1只 |  |
| 148 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１２ | 1只 |  |
| 149 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４１０ | 1只 |  |
| 150 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层４０８ | 1只 |  |
| 151 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层洗衣房 | 1只 |  |
| 152 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层开水房 | 1只 |  |
| 153 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层开水房外 | 1只 |  |
| 154 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层料理室 | 1只 |  |
| 155 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层配电间外 | 1只 |  |
| 156 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层配电间 | 1只 |  |
| 157 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层东楼梯 | 1只 |  |
| 158 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４０１门口 | 1只 |  |
| 159 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４０５门口 | 1只 |  |
| 160 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４１１门口 | 1只 |  |
| 161 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４１５门口 | 1只 |  |
| 162 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４１９门口 | 1只 |  |
| 163 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４２３门口 | 1只 |  |
| 164 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４２７门口 | 1只 |  |
| 165 |  | 从 | 感烟报警器 | ４层走道４３１门口 | 1只 |  |
| 166 |  | 从 | 手动报警按钮 | ４层走道４２８门口 | 1只 |  |
| 167 |  | 从 | 手动报警按钮 | ４层走道４１６门口 | 1只 |  |
| 168 |  | 从 | 手动报警按钮 | ４层走道４０５门口 | 1只 |  |
| 169 |  | 从 | 手动报警按钮 | ４层电梯厅 | 1只 |  |
| 170 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层走道４０３门口 | 1只 |  |
| 171 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层走道４０９门口 | 1只 |  |
| 172 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层走道４２３门口 | 1只 |  |
| 173 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ４层走道４２９门口 | 1只 |  |
| 174 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０１ | 1只 |  |
| 175 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０３ | 1只 |  |
| 176 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０５ | 1只 |  |
| 177 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０７ | 1只 |  |
| 178 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层南楼梯东休息区 | 1只 |  |
| 179 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层南楼梯 | 1只 |  |
| 180 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层南楼梯西休息区 | 1只 |  |
| 181 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０９ | 1只 |  |
| 182 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１１ | 1只 |  |
| 183 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１３ | 1只 |  |
| 184 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１５ | 1只 |  |
| 185 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１４ | 1只 |  |
| 186 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１２ | 1只 |  |
| 187 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３１０ | 1只 |  |
| 188 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０８ | 1只 |  |
| 189 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层电梯厅 | 1只 |  |
| 190 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层电梯厅 | 1只 |  |
| 191 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层电梯厅东休息区 | 1只 |  |
| 192 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０６ | 1只 |  |
| 193 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０４ | 1只 |  |
| 194 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层北中楼梯 | 1只 |  |
| 195 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０２ | 1只 |  |
| 196 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层３０２ | 1只 |  |
| 197 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层配电间 | 1只 |  |
| 198 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层卫生间 | 1只 |  |
| 199 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层东楼梯 | 1只 |  |
| 200 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３０１门口 | 1只 |  |
| 201 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３０３门口 | 1只 |  |
| 202 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３０５门口 | 1只 |  |
| 203 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３０７门口 | 1只 |  |
| 204 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道休息区门口 | 1只 |  |
| 205 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道南楼梯门口 | 1只 |  |
| 206 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３０９门口 | 1只 |  |
| 207 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层走道３１３门口 | 1只 |  |
| 208 |  | 从 | 感烟报警器 | ３层西北楼梯 | 1只 |  |
| 209 |  | 从 | 手动报警按钮 | ３层３１０门口 | 1只 |  |
| 210 |  | 从 | 手动报警按钮 | ３层３０７门口 | 1只 |  |
| 211 |  | 从 | 手动报警按钮 | ３层３０２门口 | 1只 |  |
| 212 |  | 从 | 手动报警按钮 | ３层电梯厅 | 1只 |  |
| 213 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３０１门口 | 1只 |  |
| 214 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３０５门口 | 1只 |  |
| 215 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层南楼梯门口 | 1只 |  |
| 216 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ３层３１３门口 | 1只 |  |
| 217 |  | 从 | 水流指示器 | ４层东楼梯 | 1只 |  |
| 218 |  | 从 | 信号蝶阀 | ４层东楼梯 | 1只 |  |
| 219 |  | 从 | 照明强切模块 | ４层配电间 | 1只 |  |
| 220 |  | 从 | 照明强切模块 | ４层配电间 | 1只 |  |
| 221 |  | 从 | 排烟阀 | ４层电梯厅通风管井 | 1只 |  |
| 222 |  | 从 | 排烟阀 | ４层４１９门口 | 1只 |  |
| 223 |  | 从 | 排烟阀 | ４层４２１门口 | 1只 |  |
| 224 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ４层４１９门口 | 1只 |  |
| 225 |  | 从 | 水流指示器 | ４层东楼梯 | 1只 |  |
| 226 |  | 从 | 信号蝶阀 | ４层东楼梯 | 1只 |  |
| 227 |  | 从 | 照明强切模块 | ３层配电间 | 1只 |  |
| 228 |  | 从 | 照明强切模块 | ３层配电间 | 1只 |  |
| 229 |  | 从 | 排烟阀 | ３层电梯厅通风管井 | 1只 |  |
| 230 |  | 从 | 排烟阀 | ３层休息区门口 | 1只 |  |
| 231 |  | 从 | 排烟阀 | ３层电梯厅门口 | 1只 |  |
| 232 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ４层电梯口 | 1只 |  |
| 233 |  | 从 | 楼层显示盘 | ４２１门口 | 1只 |  |
| 234 |  | 从 | 楼层显示盘 | ４层南楼梯门口 | 1只 |  |
| 235 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层太阳能设备间 | 1只 |  |
| 236 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北１ | 1只 |  |
| 237 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北２ | 1只 |  |
| 238 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北３ | 1只 |  |
| 239 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北４ | 1只 |  |
| 240 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅西北２ | 1只 |  |
| 241 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅西北１ | 1只 |  |
| 242 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中南１ | 1只 |  |
| 243 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中南２ | 1只 |  |
| 244 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中南３ | 1只 |  |
| 245 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中南４ | 1只 |  |
| 246 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中北３ | 1只 |  |
| 247 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中北２ | 1只 |  |
| 248 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅中北１ | 1只 |  |
| 249 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北１ | 1只 |  |
| 250 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北２ | 1只 |  |
| 251 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北３ | 1只 |  |
| 252 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅东北４ | 1只 |  |
| 253 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅西南３ | 1只 |  |
| 254 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅西南２ | 1只 |  |
| 255 |  | 从 | 感烟报警器 | 夹层大厅西南１ | 1只 |  |
| 256 |  | 从 | 手动报警按钮 | 夹层电梯井道侧 | 1只 |  |
| 257 |  | 从 | 手动报警按钮 | 夹层楼梯口 | 1只 |  |
| 258 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 夹层东１ | 1只 |  |
| 259 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 夹层东２ | 1只 |  |
| 260 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 夹层西２ | 1只 |  |
| 261 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | 夹层西１ | 1只 |  |
| 262 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０１ | 1只 |  |
| 263 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０１ | 1只 |  |
| 264 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０３ | 1只 |  |
| 265 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０５ | 1只 |  |
| 266 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０７ | 1只 |  |
| 267 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０９ | 1只 |  |
| 268 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１１ | 1只 |  |
| 269 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１１ | 1只 |  |
| 270 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１３ | 1只 |  |
| 271 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１５ | 1只 |  |
| 272 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１７ | 1只 |  |
| 273 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１９ | 1只 |  |
| 274 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２１ | 1只 |  |
| 275 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２３ | 1只 |  |
| 276 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２５ | 1只 |  |
| 277 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２７ | 1只 |  |
| 278 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２９ | 1只 |  |
| 279 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６３１ | 1只 |  |
| 280 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６３１ | 1只 |  |
| 281 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６３２ | 1只 |  |
| 282 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | ６层６３２ | 1只 |  |
| 283 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６３０ | 1只 |  |
| 284 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２８ | 1只 |  |
| 285 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２６ | 1只 |  |
| 286 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层西楼梯 | 1只 |  |
| 287 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层电梯厅 | 1只 |  |
| 288 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层电梯厅 | 1只 |  |
| 289 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２０ | 1只 |  |
| 290 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１８ | 1只 |  |
| 291 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１６ | 1只 |  |
| 292 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１４ | 1只 |  |
| 293 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１２ | 1只 |  |
| 294 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１２ | 1只 |  |
| 295 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６１０ | 1只 |  |
| 296 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０８ | 1只 |  |
| 297 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６０６ | 1只 |  |
| 298 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层料理室 | 1只 |  |
| 299 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层男卫 | 1只 |  |
| 300 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层女卫 | 1只 |  |
| 301 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层配电间外 | 1只 |  |
| 302 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层配电间 | 1只 |  |
| 303 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层东楼梯 | 1只 |  |
| 304 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６０９门口 | 1只 |  |
| 305 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６１３门口 | 1只 |  |
| 306 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６１７门口 | 1只 |  |
| 307 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６２１门口 | 1只 |  |
| 308 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６２５门口 | 1只 |  |
| 309 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６２９门口 | 1只 |  |
| 310 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６０５门口 | 1只 |  |
| 311 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层走道６０３门口 | 1只 |  |
| 312 |  | 从 | 感烟报警器 | ６层６２１ | 1只 |  |
| 313 |  | 从 | 手动报警按钮 | ６层走道６２８门口 | 1只 |  |
| 314 |  | 从 | 手动报警按钮 | ６层走道６１６门口 | 1只 |  |
| 315 |  | 从 | 手动报警按钮 | ６层走道６０６门口 | 1只 |  |
| 316 |  | 从 | 手动报警按钮 | ６层电梯厅 | 1只 |  |
| 317 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层走道６０３门口 | 1只 |  |
| 318 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层走道６０９门口 | 1只 |  |
| 319 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层走道６２３门口 | 1只 |  |
| 320 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ６层走道６２９门口 | 1只 |  |
| 321 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０１ | 1只 |  |
| 322 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０１ | 1只 |  |
| 323 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | ５层５０３ | 1只 |  |
| 324 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０５ | 1只 |  |
| 325 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０７ | 1只 |  |
| 326 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０９ | 1只 |  |
| 327 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１１ | 1只 |  |
| 328 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１１ | 1只 |  |
| 329 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１３ | 1只 |  |
| 330 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１５ | 1只 |  |
| 331 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１７ | 1只 |  |
| 332 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１９ | 1只 |  |
| 333 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２１ | 1只 |  |
| 334 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２１ | 1只 |  |
| 335 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２３ | 1只 |  |
| 336 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２５ | 1只 |  |
| 337 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２７ | 1只 |  |
| 338 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２９ | 1只 |  |
| 339 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层531 | 1只 |  |
| 340 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５３１ | 1只 |  |
| 341 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５３２ | 1只 |  |
| 342 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５３２ | 1只 |  |
| 343 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５３０ | 1只 |  |
| 344 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２８ | 1只 |  |
| 345 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２６ | 1只 |  |
| 346 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层西楼梯 | 1只 |  |
| 347 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层电梯厅 | 1只 |  |
| 348 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层电梯厅 | 1只 |  |
| 349 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５２０ | 1只 |  |
| 350 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１８ | 1只 |  |
| 351 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１６ | 1只 |  |
| 352 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１４ | 1只 |  |
| 353 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１２ | 1只 |  |
| 354 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１２ | 1只 |  |
| 355 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５１０ | 1只 |  |
| 356 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０８ | 1只 |  |
| 357 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层５０６ | 1只 |  |
| 358 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层男卫 | 1只 |  |
| 359 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层女卫 | 1只 |  |
| 360 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层料理室 | 1只 |  |
| 361 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层配电间外 | 1只 |  |
| 362 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层配电间 | 1只 |  |
| 363 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层东楼梯 | 1只 |  |
| 364 | 从属关系 | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５０３门口 | 1只 |  |
| 365 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５０７门口 | 1只 |  |
| 366 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５１１门口 | 1只 |  |
| 367 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５１５门口 | 1只 |  |
| 368 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５１９门口 | 1只 |  |
| 369 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５２３门口 | 1只 |  |
| 370 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５２７门口 | 1只 |  |
| 371 |  | 从 | 感烟报警器 | ５层走道５３１门口 | 1只 |  |
| 372 |  | 从 | 手动报警按钮 | ５层走道５２８门口 | 1只 |  |
| 373 |  | 从 | 手动报警按钮 | ５层走道５１６门口 | 1只 |  |
| 374 |  | 从 | 手动报警按钮 | ５层走道５０６门口 | 1只 |  |
| 375 |  | 从 | 手动报警按钮 | ５层电梯厅 | 1只 |  |
| 376 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层走道５０３门口 | 1只 |  |
| 377 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层走道５０９门口 | 1只 |  |
| 378 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层走道５２３门口 | 1只 |  |
| 379 |  | 从 | 消火栓报警按钮 | ５层走道５２９门口 | 1只 |  |
| 380 |  | 从 | 水流指示器 | ５层东楼梯顶 | 1只 |  |
| 381 |  | 从 | 信号蝶阀 | ５层东楼梯顶 | 1只 |  |
| 382 |  | 从 | 照明强切模块 | ５层配电间 | 1只 |  |
| 383 |  | 从 | 照明强切模块 | ５层配电间 | 1只 |  |
| 384 |  | 从 | 排烟阀 | ５层电梯厅通风管井 | 1只 |  |
| 385 |  | 从 | 排烟阀 | ５层走道５２１门口 | 1只 |  |
| 386 |  | 从 | 排烟阀 | ５层走道５１９门口 | 1只 |  |
| 387 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ５层走道５１９门口 | 1只 |  |
| 388 |  | 从 | 照明强切模块 | ６层配电间 | 1只 |  |
| 389 |  | 从 | 照明强切模块 | ６层配电间 | 1只 |  |
| 390 |  | 从 | 排烟阀 | ５层电梯厅通风管井 | 1只 |  |
| 391 |  | 从 | 排烟阀 | ５层走道６１９门口 | 1只 |  |
| 392 |  | 从 | 排烟阀 | ５层走道６２１门口 | 1只 |  |
| 393 |  | 从 | 挡烟垂壁 | ５层走道６１９门口 | 1只 |  |
| 394 |  | 从 | 水流指示器 | ６层东楼梯 | 1只 |  |
| 395 |  | 从 | 信号蝶阀 | ６层东楼梯 | 1只 |  |
| 396 |  | 从 | 照明强切模块 | 夹层太阳能设备间 | 1只 |  |
| 397 |  | 从 | 照明强切模块 | 夹层太阳能设备间 | 1只 |  |
| 398 |  | 从 | 电梯迫降 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 399 |  | 从 | 电梯迫降 | ６层弱电间 | 1只 |  |
| 400 |  | 从 | 防火阀 | ６层电梯厅通风管井 | 1只 |  |
| 401 |  | 从 | 楼层显示盘 | ５层走道５２１门口 | 1只 |  |
| 402 |  | 从 | 楼层显示盘 | ６层走道６２１门口 | 1只 |  |
| 403 |  | 从 | 楼层显示盘 | 夹层 | 1只 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房喷淋系统 | 国教水泵房 | 1套 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 水泵房消火栓系统 | 国教水泵房 | 1套 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 消防水泵控制柜系统 | 国教水泵房 | 2套 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 消防用防排烟风机 | 国教水泵房 | 2套 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 风机电气控制柜系统 | 国教水泵房 | 2套 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 地上室外消火栓 | 国教南边 | 3个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室外水泵接合器 | 国教水泵房 | 5个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 1层 | 146个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 2层 | 149个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 3层 | 171个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 4层 | 38个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 5层 | 42个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 6层 | 40 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 喷淋头 | 夹层 | 153个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 1层 | 5个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 2层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 3层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 4层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 5层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 6层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 室内消火栓 | 夹层 | 4个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 1层 | 28个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 2层 | 13个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 3层 | 13个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 4层 | 15个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 5层 | 15个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 应急疏散照明系统 | 6层 | 15个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 1层 | 15只 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 2层 | 12个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 3层 | 12个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 4层 | 12个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 5层 | 12个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 6层 | 12个 |  |
|  | 无设备编号 | 单独设备 | 灭火器 | 夹层 | 12个 |  |